# ОПРОСНОЙ ЛИСТ КОМПЛЕКТНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

(КНС)

|  | Объект:__________________________________ __________________________________________ Заказчик:_________________________________ _________________________________________ Контактное лицо:__________________________ __________________________________________ Тел./факс (e-mail): _________________________ __________________________________________ |
| --- | --- |

| Тип перекачиваемых стоков: - Бытовые - Промышленные - Дренажные - Ливневые | Максимальный размер возможных твердых включений (камни, щепки и т.п.) ___________ мм. |
| --- | --- |

| Количество насосов: - Рабочих ______ шт. - Резервных ______ шт. | Категория насосной: - первая - вторая - третья | Подача станции ________(л/с) Напор геодезический ________ (м) Напор общий ________ (м) |
| --- | --- | --- |

Материал корпуса КНС:

| - Легированная сталь | - Углеродистая сталь | - Полиэтилен | - Стеклопластик |
| --- | --- | --- | --- |

Напорный патрубок:

- Количество		 ______ шт.

- Глубина заложения 	 ______ м. (от поверхности земли)

- Диаметр 			 ______ мм.

Подводящий патрубок:

- Количество		 ______ шт.

- Глубина заложения 	 ______ м. (от поверхности земли)

- Диаметр 			 ______ мм.

Направление коллекторов

С

Ю

В

З

Подводящих ________________

____________________________

Напорных __________________

______________________________

Щит управления:

| Исполнение щита управления: - Наружное - Внутреннее | Количество вводов питания: - один - два | Переключение вводов: - ручное - автоматическое - нет |
| --- | --- | --- |
| Особые требования: ________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ |  |  |

Стандартная комплектация КНС:

- Емкость

- Внутренние трубопроводы

- Запорная арматура (задвижки, обратный клапан)

- Погружные насосы

- Площадка обслуживания

- Верхняя крышка и технологические люки

- Лестница

- Направляющие трубы

- Датчик давления (поплавковые выключатели)

- Теплоизоляция

- Вентиляция (естественная)

- Манометр, устройство автоматического сброса воздуха

По требования заказчика может быть дополнительно установлено:

- Принудительная вентиляция

- Оборудование для проведения газоанализа

- Аварийная сигнализация

Для подготовки технико-коммерческого предложения на изготовление и поставку комплектной насосной станции, просим заполнить этот опросной лист и отправить его по  e-mail: knspump@yandex.ru.